## Sheet1
TROŠKOVNIK
Red. br. | Opis radova | Jed.mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena stavke bez PDV-a
1. | Priprema instalacija za klima uređaje. U cijenu uključiti dobavu i postavu bakrenih cijevi, kabela 5 x 1,5 kao međuveze, cijevi za kondenzat te potreban potrošni materijal | komplet | 1 |  | 0
2. | Dobava i montaža multi split klima uređaja
2.1. | Vanjska dual jedinica 4,2 kW U cijenu uključiti inox nosače za klime, vijke te sitni montažni materijal | kom | 2 |  | 0
2.2. | Unutarnja kazetna jedinica klime 3,5 kW, u grijanju 4,2 kW. U cijenu uključiti potreban potrošni materijal | kom | 4 |  | 0
3. | Bojanje zidova i stropa s najmanje dva premaza visokokvalitetnom bijelom bojom za unutrašnje radove. Boja mora biti pogodna za uvjete pojačanog održavanja. U cijenu uključiti mjestimično gletanje, saniranje oštećenja zidova te čišćenje kompletne površine prije bojanja | m2 | 400 |  | 0
4. | Čišćenje prostora prije izrade EPOXY poda (čišćenje kompletne površine podloge usisavanjem) | m2 | 140 |  | 0
5. | Izrada EPOXY poda. U cijenu uključiti brušenje komplet postojećeg estriha, niveliranje podloge nivelir masom, čišćenje, usisavanje, impregnaciju (primer), epoxy smolu. | m2 | 140 |  | 0
6. | Dobava i postavljanje podnih kutnih lajsni | m | 60 |  | 0
7. | Postavljanje građevinske skele na lokaciji uz prethodno zaštićivanje postojećih površina | m2 | 221 |  | 0
8. | Demontaža metalnih sjenila na fasadi zgrade. U cijenu uključiti odvoz na gradski deponij. | kom | 3 |  | 0
9. | Rabiciranje - izravnavanje zidova postavom ljepila u dva sloja i mrežicom | m2 | 221 |  | 0
10. | Izrada završnog sloja - akrilat. (ton akrilata po izboru naručitelja) | m2 | 221 |  | 0
|  |  | UKUPNO bez PDV-a |  | 0
|  |  | PDV |  | 0
|  |  | SVEUKUPNO s PDV-om |  | 0
U ___________, _______________ godine
|  |  | MP | ____________________________
potpis ovlaštene osobe ponuditelja