## List1
Troškovnik radova - sanacija sanitarnog čvora
Br.st. | SADRŽAJ STAVKE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
A. | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
A.1.1. | DEMONTAŽA I ODVOZ SANITARNE OPREME
Demontaža sanitarne opreme. U stavci je uključeno iznošenje iz građevine i odvoz na trajnu deponiju sa plaćanjem svih pristojbi.
1. | WC školjka s vodokotlićem | kom. | 1
2. | umivaonik sa slavinom | kom. | 1
3. | sitni sanitarni predmeti | kompl. | 1
4. | podni slivnik sa rešetkom | kom. | 1
A.1.2. | DEMONTAŽA ZIDNE I PODNE INSTALACIJE
Demontaža postojeće dotrajale zidne i podne instalacije vodovoda i odvodnje. Obračun po m' demontirane i odvezene instalacije, uključivo odvoz na trajnu deponiju uz plaćanje svih pristojbi.
5. | deinstalacija vodovoda | m' | 5
6. | deinstalacija odvodnje | m' | 5
A.1.3. | DEMONTAŽA KERAMIČKIH PLOČICA RAZBIJANJE I SLOJEVA PODA
7. | Rušenje podne obloge (keramičke pločice) sa svim slojevima do gornje površine AB ploče u kojima se izvodi novo opločenje i na mjestu izmjene instalacija. Pretpostavljena debljina slojeva do 17cm. Komplet odvoz i troškovi zbrinjavanja građevinskog otpada. Obračun po m² poda. | m² | 10
8. | Rušenje i otucanje zidnih pločica, radovi se izvode do zdrave površine zida (beton ili opeka). Komplet odvoz i troškovi zbrinjavanja građevinskog otpada. Obračun po m2 . | m² | 40
Ukupno A. - RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE (kn) :
B. | VODOINSTALATERSKI RADOVI
1. | Dobava i postava dovodne instalacije vode u plastičnim cijevima komplet sa svim fazonskim komadima 1/2 | m' | 10
2. | Dobava i postava dovodne istalacije vode u plastičnim cijevima na konzole i u zidu komplet sa svim fazonskim komadima 3/4 | m' | 20
3. | Dobava i ugradnja odvodnih cijevi FI 50 | m' | 10
4. | Dobava i ugradnja PVC cijevi FI 110 | m' | 10
5. | Dobava i ugradnja PVC fazonskih komada FI 110 | kom | 5
6. | Spajanja novougrađene PVC odvodne instalacije FI 110 na postojeću | kom | 2
7. | Spajanje postojeće na novopostavljenu instalaciju dovoda vode | kom | 2
8. | Dobava i ugradnja sanitarije; samostojeća WC školjka I. klase s drvenom daskom ili daskom od tvde plastike sa tri gumena odbojnika, te spajanje na novoizvedenu kanalizacijsku mrežu. U cijenu je uračunata sjedeća daska s poklopcem, te sav ostali spojni i brtveni materijal. Komplet. | kom | 2
9. | Dobava i postava umivaonika veličine 58x43 cm, I. klase sa maskom za sifon. Armatura je stojeća jednoručna mješalica za toplu i hladnu vodu, te spajanje na novo izvedeni odvod. U cijeni sav spojni i brtveni materijal. Komplet. | kom | 2
10. | Dobava i ugradnja vodokotlića s tlačnom i ispirnom cijevi (vodokotlić štedni) | kom | 2
11. | Dobava i ugradnja posude za tekući sapun | kom | 2
12. | Dobava i ugradnja držača papira za ruke | kom | 2
13. | Dobava i ugradnja ostale sanitarne opreme potrebne za montažu (sifon, kutni ventili, redukcije i sl.) | kom | 2
14. | Dobava i ugradnja ogledala, polukristalne veličine 60x40 cm, debljine 4mm, koje je s unutrašnje strane plastificirano kao zaštita od vlage. Ogledala se postavljaju iznad svakog umivaonika | kom | 2
15. | Dobava i ugradnja protočnog električnog bojlera - 5 litara | kom | 1
UKUPNO B. - VODOINSTALATERSKI RADOVI (kn)
C. KERAMIČARSKI RADOVI
1. | Dobava i postava podnih protukliznih keramičkih gres pločica I. klase vel 30x30cm, debljine do 10mm na podove prostorije sanitarnih čvorova Uskladiti vrstu i boju pločica, kao i način polaganja, ortogonalno ili dijagonalno. Orijentacijska vrijednost pločica 150 Kn/m2. Pločice se polažu u nano ljepilu sa završnom obradom spojnica gotovom masom za fugiranje u boji.U jediničnoj cijeni sadržan je sav rad, materijal, fazonski komadi, priprema podloge primerom, pribor, zaštita, čišćenje nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. | m² | 10
2. | Dobava i postava zidnih keramičkih pločica I. klase vel 30x30cm, debljine do 10mm na zidove prostorija sanitarnog prostora. Uskladiti vrstu i boju pločica, kao i način polaganja. Orijentacijska vrijednost pločica 150 Kn/m2. Pločice se polažu u nano ljepilu sa završnom obradom spojnica gotovom masom za fugiranje u boji. Dozvoljava se rezanje pločice po visini u slučaju kada nije moguće nabaviti prilagodne pločice manje visine. U jediničnoj cijeni sadržan je sav rad, materijal, fazonski komadi, priprema podloge primerom, pribor, zaštita, čišćenje nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. | m² | 40
UKUPNO C. - KERAMIČARSKI RADOVI (kn)
REKAPITULACIJA
A. RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
B. VODOINSTALATERSKI RADOVI
C. KERAMIČARSKI RADOVI
RADOVI UKUPNO (A+B+C) BEZ PDV-a
PDV
RADOVI UKUPNO (A+B+C) S PDV-om
Zadar, 2020. godine
M.P.
ovlaštena osoba ponuditelja