## TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK
RB | OPREMA | JED. MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A (u kunama) | UKUPNA CIJENA BEZ PDV-A (u kunama)
|  |  | 1 | 2 | 3 = (1x2)
1. | Izrada i postavljanje računalne instalacije-demontaža starih i instalacija novih kanalica, postavljanje mrežnih instalacija, testiranje mrežnih kabela i izdavanje certifikata, instalacija WLAN/LAN računalne mreže, konfiguracija svih uređaja i računala, centralizirani nadzor mrežnih uređaja i računala, instalacija sustava za napajanje električnom energijom-vodovi, sklopke, naponske letve | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja samostojeći komunikacijski ormar DS 600x1970x600, 19", 42U | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja TP-Link 48-port Gigabit preklopnik, 48×10/100/1000Mbps RJ45 ports, 1U 19" rack-mount, metalno kućište ili jednako vrijedno | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja 2 ventilatira, krovna jedinica, 35W i termostat, 19", 4U | kpl | 1 |  | 0
5. | Patch kabel cat 6 ( 1 metar) | kom | 40 |  | 0
6. | Patch kabel cat 6 (2 metra) | kom | 45 |  | 0
7. | Kabel (instalacijski) cat6 | m | 1600 |  | 0
8. | Utičnice cat6 dupla nadžbukana | kom | 41 |  | 0
9. | Instalacijske kanalice (razne) | kpl | 1 |  | 0
10. | 19" napojna letva sa 7xshuko+prekidač, PVC, 1.25U, kabel 2m | kom | 1 |  | 0
11. | Ostali potrošni materijal (vijci, tiple) | paušalno |  |  | 0
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a |  |  |  |  | 0
PDV |  |  |  |  | 0
UKUPNA CIJENA SA PDV-om |  |  |  |  | 0
U ___________________________________ 2020. |  |  |  | M.P. (potpis ovlaštene osobe ponuditelja)