

**KLASA: 406-01/20-3/28**

**URBROJ: 2198/1-17/1-20-8**

**Zadar, 15. rujna 2020. godine**

**SVIM ZAINTERESIRANIM**

**GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

PREDMET: **Zahtjev za pojašnjenjem**

– dostavlja se

Predmet nabave: Vodoistražni radovi na navodnjavanju

Evidencijski broj nabave: 24-20-JN

Na temelju pravodobno zaprimljenih zahtjeva gospodarskih subjekata objavljujemo dodatne informacije i pojašnjenja kako slijedi.

Pitanje 1

U troškovniku, stavka 3.4. navedeno je:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Uzorkovanje vode za kemijsku analizu, 2 uzorka (na početku i kraju crpljenja) po bušotini x 2 = 4 uzoraka | kom | 4 |  | 0,00 |

Molimo dodatno tumačenje da li  u okviru ove stavke treba ponuditi ispitivanja uzoraka vode.

 Ukoliko ova stavka obuhvaća i ispitivanje vode, molimo detaljnu specifikaciju ispitivanja koja treba učiniti.

Pitanje 2

Pregledom Projektnog zadatka, uočili smo da se traže slijedeće aktivnosti, koje nisu navedene u troškovniku:

 -          Detaljna hidrogeološka prospekcija terena,

-          Ishođenje vodopravne dokumentacije.

 Molimo dopunu troškovnika.

 U troškovniku, stavka 2.4. navedeno je:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Nabavka i ugradnja originalnih PVC cijevi, 125mm /113mm, predvidivo 270 m | m` | 270 |  | 0,00 |

Molimo dopunu troškovnika: specifikaciju koliko je punih cijevi i koliko je filterskih cijevi, te određivanje veličine slota filtera.

 Pitanje 3

U vezi objavljenog natječaja za vodoistražne radove za navodnjavanje Biljane Donje i Zemunik Troškovnik ne odgovara Projektnom zadatku u kojem treba napraviti detaljnu hidrogeološku prospekciju terena i moguće korigirati geološke granice i strukturne elemente,  a te stavke nema u Troškovniku. Predlažemo da se Troškovnik dopuni sa tom stavkom.

Pitanje 4

Upit je vezan za sljedeće točke troškovnika:

 2.4. Nije definirano koliko metara filtera i koliko metara punih PVC cijevi tražite u konstrukciji?

 3.4. Nije definirano koja analiza i koji parametri se traže u Analizi vode?

Odgovor

Naručitelj je uvažio sve primjedbe i prijedloge gospodarskih subjekata, te u skladu s istima izmijenio Troškovnik i Projektni zadatak.

Naručitelj je Izmjenom Poziva na dostavu ponuda izmijenio rok za dostavu ponude. **Novi rok za dostavu ponuda je 21. rujna 2020. godine do 10:00 sati.**

Izmjena Poziva na dostavu ponuda, izmijenjeni troškovnik i izmijenjeni Projektni zadatak objavljeni su na mrežnoj stranici Zadarske županije.

**STRUČNO POVJERENSTVO**

**ZA JEDNOSTAVNU NABAVU**