## List1
Troškovnik: Servis, baždarenje i ovjera vodomjera DN 100 SN Baštica
RB | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina stavke | Jedinična cijena stavke | Ukupna cijena stavke bez PDV-a
1. | Servis, baždarenje i ovjera vodomjera DN 100 | komplet | 33
2. | Vijak, matica i podloška DIN 931 M, 60x70 Zn | kom | 528
3. | PSI Prirubnička brtva DN 100, PN 10-16 | kom | 66
4. | Izlazak na teren, demontaža, transport i montaža vodomjera | komplet | 1
UKUPNA CIJENA (kn bez PDV-a)
PDV:
UKUPNO S PDV-om: