

 **KLASA: 406-01/21-3/18**

 **URBROJ: 2198/1-17/1-21-4**

 **Zadar, 15. travnja 2021 godine**

 **SVIM ZAINTERESIRANIM**

**GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

**PREDMET: Pojašnjenje stavki Troškovnika**

– *dostavlja se*

Predmet nabave:Nabava multi split klima uređaja na adresi Ivana Mažuranića 28, Zadar

Evidencijski broj nabave: 63-21-JN

Svim zainteresiranim gospodarskim subjektima dostavlja se pojašnjenje stavki troškovnika kako slijedi:

U stavci 1.1. MULTI SPLIT 1. traži se 4 kom unutarnjih jedinica – parapetna (console)

Pojašnjenje:

Unutarnje jedinice parapetne (console) moraju biti minimalno slijedećih karakteristika:

**Hl:1.3-3,0kW/Gr: 1.3-4,5kW; El: 17W; Buka: 38/23 dB(A)**

U stavci 1.2. MULTI SPLIT 2. traži se 1 kom unutarnja jedinica – parapetna (console) i 3 kom unutarnjih jedinica – zidne (Hi wall)

Pojašnjenje:

Unutarnja jedinica parapetna (console) mora biti minimalno slijedećih karakteristika:

**Hl:1.3-3,0kW/Gr: 1.3-4,5kW; El: 17W; Buka: 38/23 dB(A)**

Unutarnje jedinice zidne (Hi wall) moraju biti minimalno slijedećih karakteristika:

**Hl:1.3-3,0kW/Gr: 1.3-4,0kW; El: 34W; Buka: 41/19 dB(A)**

**STRUČNO POVJERENSTVO**

 **ZA JEDNOSTAVNU NABAVU**