## Sheet1
TROŠKOVNIK
R. BR. | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a (kn) | IZNOS BEZ PDV-a (kn)
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Transport i međutransporti bušilice, opreme i pribora u dolasku i odlasku s lokacije | komplet | 1 |  | 0
| Ukupno 1 |  |  |  | 0
2. | ISPITIVANJE PIEZOMETRA B-1
2.1. | Pokusno crpljenje piezometra B-1 metodom step-testa prije dodatnog osvajanja | sat | 12 |  | 0
– predviđeno 12 (3x4) sati
2.2. | Osvajanje piezometra metodom air-lifta | sat | 12 |  | 0
– predviđeno 12 sati
2.3. | Pokusno crpljenje piezometra B-1 metodom step-testa nakon dodatnog osvajanja | sat | 12 |  | 0
– predviđeno 12 (3x4) sati
2.4. | Pokusno crpljenje piezometra B-1 metodom konstant-testa nakon dodatnog osvajanja | sat | 24 |  | 0
– predviđeno 24 sata
| Ukupno 2 |  |  |  | 0
3. | ISPITIVANJE ZDENCA B-1
3.1. | Osvajanje zdenca B-1 metodom air-lifta - predviđeno 12 sati | sat | 12 |  | 0
3.2. | Montaža i demontaža privremenog odvodnog cjevovoda dužine minimalno 100 m | komplet | 1 |  | 0
3.3. | Pokusno crpljenje metodom step testa - predviđeno 12 (3x4) sati | sat | 12 |  | 0
3.4. | Crpljenje stalnim kapacitetom - predviđeno 48 sati | sat | 48 |  | 0
| Ukupno 3 |  |  |  | 0
4. | INTERPRETACIJA PODATAKA ISPITIVANJE I PRIJEDLOG RJEŠENJA
4.1. | Analiza i interpretacija podataka svih prethodnih i novih ispitivanja piezometra i zdenca B-1 s izradom prijedlog optimalnog korištenja | komplet | 1 |  | 0
| Ukupno 4 |  |  |  | 0
5. | GEOFIZIČKA ISTRAŽIVANJA
5.1. | Geofizička istraživanja metodom geoelektrične tomografije - predviđeno ukupno 3000 m profila | m | 3000 |  | 0
| Ukupno 5 |  |  |  | 0
6. | IZVJEŠĆE O IZVEDENIM RADOVIMA
6.1. | Izvješće o svim izvedenim radovima i tehničkim podacima (u digitalnom i analognom obliku) | komplet | 6 |  | 0
| Ukupno 6 |  |  |  | 0
| 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
| 2. ISPITIVANJE PIEZOMETRA B-1 |  |  |  | 0
| 3. ISPITIVANJE ZDENCA B-1 |  |  |  | 0
| 4. INTERPRETACIJA PODATAKA ISPITIVANJE I PRIJEDLOG RJEŠENJA |  |  |  | 0
| 5. GEOFIZIČKA ISTRAŽIVANJA |  |  |  | 0
| 6. IZVJEŠĆE O IZVEDENIM RADOVIMA |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
|  |  | UKUPNO bez PDV-a (kn) |  | 0
|  |  | PDV (25%) |  | 0
|  |  | UKUPNO s PDV-om (kn) |  | 0
U _______________, ______________ godine
|  | MP | ________________________________________
ime i prezime, potpis ovlaštene osobe ponuditelja