

**KLASA: 406-01/21-3/43**

**URBROJ: 2198/1-17/1-21-6**

**Zadar, 12. listopada 2021. godine**

 **SVIM ZAINTERESIRANIM**

**GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

PREDMET: **Zahtjev za pojašnjenjem/ izmjenom**

– dostavlja se

Predmet nabave: Izrada projektne dokumentacije za uređenje zgrade Zadarske županije na adresi Ivana Mažuranića 28, Zadar

Evidencijski broj nabave: 79-21-JN

Na temelju pravodobno zaprimljenog zahtjeva gospodarskog subjekata objavljujemo dodatne informacije i pojašnjenja kako slijedi.

Pitanje

U pozivu na dostavu ponude za izradu projektne dokumentacije za uređenje zgrade Zadarske županije na adresi Ivana Mažuranića 28, Zadar,  Evidencijski broj: 79-21-JN spominju se projekti elektroinstalacijski i strojarski projekt.

Molim Vas pojašnjenje što oni obuhvaćaju npr. zamjenu cjelokupne instalacije ili prilagodbu postojeće novom rasporedu namještaja, da li se predviđaju koji radovi na zamjeni sustava grijanja/hlađenja/ventilacije i da li se uvode novi sustavi grijanja/hlađenja i slično.

Odgovor

Trenutno stanje: Sustav grijanja predmetne zgrade je centralni putem dizalica topline. Tijela za grijanje/hlađenje su ventilokonvektori. Potrošnom toplom vodom (u daljnjem tekstu: PTV) zgrada se napaja lokalno, električnim bojlerima. Energent koji se koristi za grijanje, hlađenje i pripremu PTV je električna energija.

Naručitelj nije planirao zamjenu postojećeg sustava kao ni uvođenje novog već prilagodbu postojećih instalacija novom rasporedu osim ukoliko se prilikom izrade projekata ne pokaže da postojeći sustav nema dostatni kapacitet.

**STRUČNO POVJERENSTVO**

 **ZA JEDNOSTAVNU NABAVU**