## List1
TROŠKOVNIK - DEMONTAŽA I MONTAŽA KLIMA UREĐAJA
R.B. | OPIS STAVKE | Jed. mjere | Količina | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a) | UKUPNA CIJENA BEZ PDV-A (cijena x količina) | UKUPNO
1. | Demontaža klima uređaja do 5m visine obuhvaća: *skidanje vanjske jedinice i nosača klima uređaja, *skidanje unutarnje jedinice i nosača klima klima uređaja | kom | 20
2. | Demontaža klima uređaja od 5m obuhvaća: *skidanje vanjske jedinice i nosača klima uređaja, *skidanje unutarnje jedinice i nosača klima klima uređaja | kom | 15
3. | Montaža klima uređaja do 5m visine obuhvaća: * instalaciju između unutarnje i vanjske jedinice, kanalice, komplet sa svim priborom (nosači, kanalice, tiple, vijci), *montaža unutarnje i vanjske jedinice *servis klima uređaja prije puštanja u rad | kom | 20
4. | Montaža klima uređaja od 5m visine obuhvaća: *instalaciju između unutarnje i vanjske jedinice, kanalice, komplet sa svim priborom (nosači, kanalice, tiple, vijci), *montaža unutarnje i vanjske jedinice *servis klima uređaja prije puštanja u rad | kom | 15
UKUPNO BEZ PDV-a
PDV
UKUPNO S PDV-om
U___________________________________, dana _______________________ 2023. godine
| NAPOMENA: Ponuđene cijene izražene u Troškovniku nepromjenjive su za cijelo vrijeme trajanja ugovora, te u istu moraju biti uključeni svi troškovi - u jediničnu cijenu treba biti uračunat sav potreban rad i materijal, čišćenje, korištenje auto košare po potrebi, te popusti. |  | M.P. | _________________________________
/potpis ovlaštene osobe ponuditelja/